|  |  |
| --- | --- |
| Объект капитального строительства  |  |
|  |
|  |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* |
| Застройщик или заказчик |  |
|  |
|  |
|  |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)* |
| Лицо, осуществляющее строительство  |  |
|  |
|  |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)* |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации  |  |
|  |
|  |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)* |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию |  |
|  |
|  |
|  |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)* |

АКТ

освидетельствования скрытых работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | *20* | *"* | *30* | *"* | *мая* |  *20* | *16* |  *г* |
| Представитель застройщика или заказчика  | *Старший инженер –инспектор технического надзора*  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство  | *Руководитель проектов АО «»* |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля | *Главный специалист* |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  | *ГАП УП АО «»* |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |
|  |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |

|  |
| --- |
|  |
| произвели осмотр работ, выполненных  | *ООО «»* |
| *(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)*и составили настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы  | *Устройство утеплителя по противопожарной стене*  |
| *на кровле в/о 25/Д-14-Д-17 на отм. +32.580.* |
| *(наименование скрытых работ)* |
|  |
| *2.* Работы выполнены по проектной документации  | *УП АО «»* |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,* |
| *шифр 60/МПК-АР.1-6, лист б/н, от 02.2016г.* |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)* |
| 3. При выполнении работ применены  | *Техноруф В60(165-195 кг/м.куб) h=40 мм с/с №* *РОСС*  |
|  | *(наименование строительных материалов,*  |
| *RU.АГ39.Н01158; паспорт на качество№1711.* |
| *(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)*  |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к  |
| ним требованиям:  | *Исполнительная схема №1/Кр*  |
| *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных* |
| *испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G05. Даты: |  начала работ  | " | *28* | *"* | *мая* |  *20* | *16* | *г.* |  |  |
|  | окончания работ | " | *30* | *"* | *мая* | *20* | *16* | *г.* |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 06. Работы выполнены в соответствии с  | *СНиП 3.03.01-87, проектом № 60/МПК-АР.1-6, лист б/н, от 02.2016г.* |
|  | *(указываются наименование, статьи*  |
|  |
| *(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,* |
| *разделы проектной документации)* |
| 7. Разрешается производство последующих работ по  | *Устройство хризотилцементных листов по* |
| *противопожарной стене на кровле в/о 25/Д-14-Д-17 на отм. +32.580* |
| *(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)* |

|  |  |
| --- | --- |
| #G0Дополнительные сведения  | *без изменений* |
|  |
|  |
| Акт составлен в  | *5* | экземплярах.  |
|  |  |  |
| Приложения: | *Техноруф В60(165-195 кг/м.куб) h=40 мм с/с №* *РОСС RU.АГ39.Н01158; паспорт на*  |
| *качество№1711, Исполнительная схема №1/Кр.* |
|  |
| Представитель застройщика или заказчика  |  |
| *Старший инженер –инспектор технического надзора*  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство  |  |
| *Руководитель проектов*  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |  |
| *Инженер технического надзора*  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  |  |
| *ГАП УП*  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |
| *Руководитель проекта ООО*  |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |