|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект капитального строительства | |  | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* | | | | | |
| Застройщик или заказчик |  | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)* | | | | | |
| Лицо, осуществляющее строительство | | |  | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)* | | | | | |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | | | |  | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)* | | | | | |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию | | | | |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| *(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)* | | | | | |

# АКТ

# освидетельствования скрытых работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | *20* | *"* | | | *30* | *"* | *мая* | | *20* | *16* | *г* | |
| Представитель застройщика или заказчика | | | *Старший инженер –инспектор технического надзора* | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | *Руководитель проектов АО «»* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля | | | | | | | | *Главный специалист* | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | *ГАП УП АО «»* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| произвели осмотр работ, выполненных | | *ООО «»* | | |
| *(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)*  и составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы | | | | *Устройство утеплителя по противопожарной стене* |
| *на кровле в/о 25/Д-14-Д-17 на отм. +32.580.* | | | | |
| *(наименование скрытых работ)* | | | | |
|  | | | | |
| *2.* Работы выполнены по проектной документации | | | *УП АО «»* | |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,* | | | | |
| *шифр 60/МПК-АР.1-6, лист б/н, от 02.2016г.* | | | | |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)* | | | | |
| 3. При выполнении работ применены | | *Техноруф В60(165-195 кг/м.куб) h=40 мм с/с №* *РОСС* | | |
|  | | *(наименование строительных материалов,* | | |
| *RU.АГ39.Н01158; паспорт на качество№1711.* | | | | |
| *(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)* | | | | |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к | | | | |
| ним требованиям: | *Исполнительная схема №1/Кр* | | | |
| *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных* | | | | |
| *испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G05. Даты: | начала работ | " | *28* | *"* | *мая* | *20* | *16* | *г.* |  |  |
|  | окончания работ | " | *30* | *"* | *мая* | *20* | *16* | *г.* |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 06. Работы выполнены в соответствии с | *СНиП 3.03.01-87, проектом № 60/МПК-АР.1-6, лист б/н, от 02.2016г.* | |
|  | *(указываются наименование, статьи* | |
|  | | |
| *(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,* | | |
| *разделы проектной документации)* | | |
| 7. Разрешается производство последующих работ по | | *Устройство хризотилцементных листов по* |
| *противопожарной стене на кровле в/о 25/Д-14-Д-17 на отм. +32.580* | | |
| *(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0Дополнительные сведения | | | *без изменений* | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Акт составлен в | | *5* | | экземплярах. | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |
| Приложения: | *Техноруф В60(165-195 кг/м.куб) h=40 мм с/с №* *РОСС RU.АГ39.Н01158; паспорт на* | | | | | | | | |
| *качество№1711, Исполнительная схема №1/Кр.* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Представитель застройщика или заказчика | | | | |  | | | | | |
| *Старший инженер –инспектор технического надзора* | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | |  | | | | |
| *Руководитель проектов* | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля | | | | | | | |  | | |
| *Инженер технического надзора* | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | | | | | | |  | | | |
| *ГАП УП* | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | | | | | |  | |
| *Руководитель проекта ООО* | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | | |