**Акт входного контроля №1**

1.Наименование дочерней организации: *ООО «Спецмонтаж»*

2.Наименование МТР,техническое обозначение, заводской номер или номер партии,завод-изготовитель,дата, *Партия №00000 от 10.02.2019г.*

изготовления МТР

*Маты минеральные прошивные М100,на стеклосетке толщ.70мм*

*10м3*

3.Поставщик *ООО «СГ77»*

4.Накладная *1111, от 10.02.2019г.*

5.Дата прихода *10.02.2019г.*

6.Код КСМ

7.№ Первичной заявки

8.Объект капитального «На устранение предписаний в зданиях операторных строительства: АО «СМК УМЗП» весовых группы по учету и взвешиванию грузов цеха *№30»*

9.Шифр РД *5000000-000/6-ТС, схема устройства изоляции №1,Инв.42000В №2 №3 Инв.№00007,Инв.№41942, ведомость объёмов работ №0000 от 14.05.18г.*

10.Номера НД,чертежей, по которым производилась проверка качества МТР

ГОСТ 2188-2011.

***Заключение:***

*В результате входного контроля комиссией установлено, что МТР соответствуют технической документации заводов-изготовителей*

Комиссия в составе представителей:

Начальник участка Верхов А.С приказ № 86,2 от 07.12.2018г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (фамилия,инициалы,номер приказа) (подпись)*

Производитель работ: Мальгин С.А приказ №86,2 от 07.12.2018г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность)* *(фамилия,инициалы,номер приказа) (подпись)*

 Мастер цеха№10: Эмиров Г.Р приказ №685-п от 09.11.2014г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (фамилия,иницалы,номер приказа) (подпись)*