**АКТ ПРИЁМКИ-ПЕРЕДАЧИ КРОВЛИ**

**"Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, д.25." \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование и адрес объекта)*

**г. Ханты-Мансийск «15» июня 2017г.**

**Комиссия в составе:**

**представителя Заказчика** Холодова Сергея Анатольевича \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( *фамилия, инициалы, должность*)

**представителя строительно-монтажной организации** Генерального директора ООО "Супер кровля плюс" Шуляка Олега Владимировича\_

( *фамилия, инициалы, должность*)

Произвели осмотр и проверку качества работ по ремонту кровли, выполненных ООО "Супер кровля плюс, 100000, г. Ханты-Мансийск, ул. Дорожная, д.12, оф. 11, ИНН 700000000, ОГРН 100000000000\_\_\_\_\_

*(наименование строительно-монтажной организации)*

**и составили настоящий акт о нижеследующем:**

1. **Устройство кровли выполнено** согласно техническому решению Заказчика Кровельный пирог: выполнен в один слой, материал "Синтан Соло Вент", согласно типовым техническим решениям производителя материалов, с подготовкой поверхности праймером. Выравнивающая цементно- песчаная стяжка выполнена согласно объемам работ на 100% (сто процентов). Примыкания выполнены в 2 слоя "Икопал Н" и "Икопал В". Бронирующий слой выполнен из Икопал Н. Парапетные крышки выполнены из оцинкованной стали толщ. 0.55мм с креплением дюбель гвоздями, с герметизацией швов.

*(наименование и марка кровельных материалов, мастик и др.)*

1. **При приемке рассмотрены следующие документы:**

- локальный сметный расчет. (приложение №1 к договору).

**4.** **Дата начала работ:** **26 апреля 2017 года**

**Дата окончания работ: 09 июня 2017 года.**

**Гарантийный срок:**  60 месяцев на выполненные работы, согласно условиям договора, с момента подписания акта приёмки-передачи кровли.

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Работы выполнены в соответствии с заданием заказчика, сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами. Претензий к срокам и качеству работ не имеем.

Объект: **"Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, д. 25." \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Представитель Заказчика**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Холодов Сергей Анатольевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Представитель Подрядчика**

Генеральный директор

ООО «Супер кровля плюс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/О.В.Летов/**