## Лист1
НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)
УТВЕРЖДАЮ |  | __________________________________
Наименование организации (собственник)
___________________________________ |  | _________________________________
Должность лица, утвердившего акт осмотра |  | Должность, Ф.И.О. руководителя, (владельца)
_________________________________
/__________/ | /___________________/ | Юридический адрес, фактический адрес, телефон
Подпись | Ф.И.О.
"__" ________________________ 20__ г. |  | ИНН ____________________________
М.П.
Акт
осмотра котельной
№ _________ от "__" ___________ 20__ года
________________________________________________________________________
(наименование энергоустановки, почтовый адрес)
Акт составлен
________________________________________________________________________
(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № телефона)
________________________________________________________________________
(наименование организации, адрес)
в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или
ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок
________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, Ф.И.О., № телефона)
в том, что "__" _____ 20__ г. проведена проверка технической, исполнительной,
пусконаладочной и эксплуатационной документации и осмотр технического
состояния ________________________________________________________________
(наименование энергоустановки)
По результатам проверки и осмотра установлено:
Наименование котельной: __________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
Категорийность котельной: _________________________________________________
Регистрационный № _______________________________________________________
Назначение котельной установки (котельной): _______________________________
1. Состав и характеристика оборудования котельной:
1.1. Состав и характеристика оборудования котельной
Наименование | Единица измерения | Величина (количество)
Установленная мощность | Гкал/час (МВт)
Подключенная нагрузка | Гкал/час (МВт)
Топливо основное/резервное
Теплоноситель | Вода/пар
ХВО | Тип: _______________
Деаэратор | Тип: _______________
БАГВ | м3
Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип ________________
Мазутный бак (бак запаса ДТ) | м3
Другое оборудование
1.2. Характеристика установленных котлов
№ | Тип котла | Завод. № | Завод-изготовитель | Теплоноситель (вода/пар) | Установленная мощность (Гкал/час) | Давление пара (воды) (МПа) | Температура пара (воды), °C | КПД при работе на основном топливе, % | КПД при работе на резервном топливе, %
1
2
1.3. Характеристика теплоносителя, подаваемого в тепловые сети или
теплопотребляющие установки:
Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа |  | Температурный график, °C |  | Расход, тонн/час
| P1 | P2 | T1 | T2 | G1 | G2
Вода
Пар
Возврат конденсанта
2. Техническая документация.
2.1. Разрешение на строительство источника теплоснабжения № _______________
от "__" ____ 20__ г.
2.2. Проект котельной разработан __________________________________________
рег. № ____________, срок действия до "__" __________ 20__ г. по Техническому
заданию, выданному ____________ за № __________ от "__" __________ 20__ г.
на установленную мощность _____________ Гкал/час.
2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен:
организацией, выдавшей ТУ: заключение № ______ от "__" __________ 20__ г.
заключение органа оценки соответствия № ______ от "__" __________ 20__ г.
2.4. Топливный режим выдан: ______________ № _______ от "__" ________ 20__ г.
2.5. Монтажные работы выполнены _________________ Лицензия ________, рег. №
__________________, срок действия до "__" __________ 20__ г.
2.6. Основное и вспомогательное оборудование котельной представлено
к допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний.
2.7. Акт приемки работ по проведению ПНР оборудования котельной
пусконаладочной организацией __________ от "__" ________ 20__ г. № __________
2.8. Разрешение на допуск электроустановок котельной от "__" ________ 20__ г.
№ _______________
2.9. Акты приемки приборов учета:
- топлива: топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ № _________________
от "__" ______ 20__ г.
- теплоносителя № ___________ от "__" _________ 20__ г.
2.10. Акты технического освидетельствования оборудования котельной, в том
числе проверки на прочность и плотность, № _________ от "__" ________ 20__ г.
2.11. Акты разграничения балансовой и (или) эксплуатационной
ответственности между предприятием, владельцем котельной (производственными
подразделениями и службами) и сторонними организациями:
- вода № ________ от "__" __________ 20__ г. ________________________________
- топливо № ______ от "__" ____________ 20__ г. _____________________________
- теплоноситель № ____________ от "__" ________ 20__ г. _____________________
2.12. Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для
проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ).
2.13. Разрешение на эксплуатацию технического устройства (котла,
трубопровода, сосуда, работающего под давлением), оформленное записью в
паспорте технического устройства инспектором котлонадзора (для технических
устройств, не подлежащих регистрации, - лицом, ответственным за исправное
состояние, безопасное действие сосудов, работающих под давлением) _________
_______________ № ______________ от "__" ____________ 20__ г.
2.14. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования
технического состояния котельной № _________ от "__" _____________ 20__ г.,
выдано ________________________________________________________________
3. Организация эксплуатации.
3.1. Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации ________,
Лицензия ______, рег. № ______ от "__" ______________ 20__ г. Договор № _____
от "__" _________ 20__ г.
3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых энергоустановок:
от заказчика - __________, назначен приказом № ___ от "__" _____ 20__ г.,
который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол от "__" _____ 20__ г. № ___);
от подрядчика - _________, назначен приказом № ___ от "__" _____ 20__ г.,
который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол от "__" ____ 20__ г. № ____).
3.3. Количество и квалификации теплотехнического персонала, согласно
утвержденному положению № ________ от "__" ________ 20__ г. об энергослужбе:
Штат: ____________; факт __________
3.4. Состояние защитных средств, их достаточность: ________________________
3.5. Наличие оперативно-технической документации (да, нет и оценка качества
ведения):
перечень необходимых инструкций, схем положений утвержден от
"__" ______ 20__ г.;
утвержденной принципиальной тепловой схемы: по перечню/факт
_______________________________________________________________________;
должностных инструкций: по перечню/факт _________________________;
инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования
котельной: по перечню/факт ______________________________________;
противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ: по перечню/факт _______;
списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом
(распоряжением) № ___________ утв. от "__" ________ 20__ г.;
перечня работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом № ____________
от "__" _________ 20__ г.;
бланков нарядов-допусков: ______________________________________;
списков лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом
(распоряжением) № ___________ от "__" ___________ 20__ г.
3.6. Наличие журналов (да, нет и оценка качества ведения):
оперативного __________________________________________________________
распоряжений _________________________________________________________
инструктажей персонала ________________________________________________
проверки знаний _______________________________________________________
учета защитных средств _________________________________________________
учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной _____________________
учета работ по нарядам и распоряжениям __________________________________
заявок на вывод оборудования из работы ___________________________________
учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок __________
журнал учета состояния КИПиА __________________________________________
журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды, пара и
конденсата ____________________________________________________________
журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных (паровых)
системах теплопотребления ______________________________________________
4. Основное оборудование котельной по спецификации № ___________ (соотв./не
соответствует) __________________________________________________________
5. Вспомогательное оборудование котельной по спецификации № ______________
(соотв./не соответствует) _________________________________________________
6. Результаты осмотра котельной
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Котельная, основное и вспомогательное теплотехническое оборудование
котельной ____________________ по адресу: ________________________ отвечает
(не отвечает) установленным техническим требованиям и может быть допущена
(не может быть допущена) в эксплуатацию ___________________________________
Акт действителен до "__" ________________ 20__ г.
Если в течение указанного срока котельная не будет подключена к сети,
ее осмотр осуществляется повторно.
Должностное лицо территориального органа Ростехнадзора: | /__________________/ | /_____________/
| (подпись, штамп) | (Ф.И.О.)
Заявитель (или иной законный представитель): | /__________________/ | /_____________/